## Sheet1
| measure_timestamp_iso | Colonna acqua linea | Colonna acqua turbina | Fattore di potenza turbina | Livello vasca di carico | Livello vasca di scarico | Livello vasca di scarico (DX) | Portata | Posizione getto 1 | Posizione getto 2 | Posizione valvola di bypass turbina | Potenza attiva turbina | Pressione acqua di linea | Pressione acqua turbina | Pressione aria compressore | RPM | Sensore vibrazione 1 - lato generatore | Sensore vibrazione 2 - Lato opposto accoppiamento | Temperatura avvolgimento cuscinetto 1 turbina | Temperatura avvolgimento cuscinetto 2 turbina | Temperatura cuscinetto avvolgimento generatore | Temperatura cuscinetto generatore lato turbina | Temperatura generatore lato opposto generatore | Temperatura generatore opposta turbina | Temperatura lato generatore | V L1-L2 | V L2-L3 | V L3-L1
0 | 2025-09-19 14:58:59 | -0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 7.39 | 7.42 | 5.93 | -0.08 | -0.14 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0 | -0.16 | -0.23 | 24.6 | 24.6 | 24.1 | 24.2 | 23.3 | 23.1 | 22.8 | 0 | 0 | 0
1 | 2025-09-19 15:03:59 | -0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 7.39 | 7.42 | 5.93 | -0.08 | -0.14 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0 | -0.16 | -0.23 | 24.6 | 24.6 | 24.1 | 24.2 | 23.3 | 23.1 | 22.8 | 0 | 0 | 0
2 | 2025-09-19 15:08:59 | -0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 7.39 | 7.42 | 5.93 | -0.08 | -0.14 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0 | -0.16 | -0.23 | 24.6 | 24.6 | 24.2 | 24.2 | 23.3 | 23.2 | 22.8 | 0 | 0 | 0
3 | 2025-09-19 15:13:59 | -0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 7.39 | 7.42 | 5.93 | -0.08 | -0.14 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0 | -0.16 | -0.23 | 24.6 | 24.7 | 24.2 | 24.2 | 23.4 | 23.2 | 22.9 | 0 | 0 | 0
4 | 2025-09-19 15:18:59 | -0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 7.39 | 7.42 | 5.93 | -0.08 | -0.14 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0 | -0.16 | -0.23 | 24.6 | 24.7 | 24.2 | 24.3 | 23.4 | 23.2 | 22.9 | 0 | 0 | 0
5 | 2025-09-19 15:23:59 | -0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 7.39 | 7.42 | 5.93 | -0.08 | -0.14 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0 | -0.16 | -0.24 | 24.7 | 24.7 | 24.2 | 24.3 | 23.4 | 23.2 | 22.9 | 0 | 0 | 0
6 | 2025-09-19 15:28:59 | -0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 7.39 | 7.42 | 5.93 | -0.08 | -0.14 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0 | -0.16 | -0.23 | 24.7 | 24.7 | 24.2 | 24.3 | 23.4 | 23.2 | 22.9 | 0 | 0 | 0