## Foglio1
nickname | societa | nome_impianto | Tag | tipo_impianto | coordinate | potenza_installata_kWp | entrata_in_esercizio | portata_media_annua_l/s | last24hTL | MonthStat | YearStat | folder | Var2_max | Var2_media | Var2_dev | Var3_min | Var3_max | Var3_media | Var3_dev
zilio_gr_impianto | Zilio Group S.r.l. | Zilio Group 43 kW | ZG | Fotovoltaico su tetto | https://goo.gl/maps/zZ8cej4NK6gamV9q9 | 43.3 | 2019-04-15
dual_im_impianto | Dual Immobiliare S.r.l. | Dual Immobiliare 20 kW | DI | Fotovoltaico su tetto | https://goo.gl/maps/JXgVajnGQzXJziDGA | 19.6 | 2019-07-16
scn_pi_SCN_Pilota | SCN Pilota S.r.l | SCN Pilota | SCN | Fotovoltaico a terra | https://goo.gl/maps/eGE8JKoqBcXgmQT76 | 926.64 | 2011-09-30 |  | SCNlast24hTL | SCNMonthStat | SCNYearStat | SCN | 1000 | 390 | 333 | -7.7 | 67.4 | 27 | 14
rubino_srl_Rubino | Rubino S.r.l | Rubino | RUB | Fotovoltaico biassiale | https://goo.gl/maps/8KHAyizPFjfsC4nk8 | 997.44 | 2011-07-28 |  | RUBlast24hTL | RUBMonthStat | RUBYearStat | Rubino | 1300 | 469 | 327 | -9.8 | 66.8 | 19 | 16
petilia_en_San_Teodoro | Petilia Energy S.r.l. | San Teodoro | ST | Idroelettrico su condotta | https://goo.gl/maps/j3KAhRt8aSuMSyMg7 | 259.3 | 2021-05-03 | 70 | STlast24hTL | STMonthStat | STYearStat | San_Teodoro | 0.08 | 0.0694 | 0.015 | 0 | 40 | 27.1 | 0.5
ponte_energy_Ponte_Giurino | Ponte Giurino Energy S.r.l. | Ponte Giurino | PG | Idroelettrico su condotta | https://goo.gl/maps/t7XLCQxf9NVR7DND9 | 248 | 2021-06-10 | 70 | PGlast24hTL | PGMonthStat | PGYearStat | ponte_giurino | 0.08 | 0.012 | 0.015 | 0 | 50 | 31.5 | 0.9
petilia_bf_partitore | Petilia Before & After Energy S.r.l. | Partitore | PAR | Idroelettrico su condotta | https://goo.gl/maps/PAUdUw9wkpGeEL4R7 | 100 | 2022-07-28 | 25 | PARlast24hTL | PARMonthStat | PARYearStat | San_Teodoro | 0.03 | 0.026 | 0.006 | 0 | 40 | 26.9 | 0.5
petilia_bf_canaletta | Petilia Before & After Energy S.r.l. | Canaletta | CAN | Idroelettrico su condotta | https://goo.gl/maps/BP3vk59piziNv15N9 |  |  |  | CANLast24hTL | CANMonthStat | CANYearStat | San_Teodoro | 0.11 | 0.0954 | 0.016155 | 0 | 40 | 27 | 0.70711
ionico_foresta | Ionico Energy Uno S.r.l. | Torrino Foresta | TF | Idroelettrico su condotta | https://goo.gl/maps/9vdfjnWGVg3T7aHk7 | 400 | 2022-10-06 | 1540 | TFlast24hTL | TFMonthStat | TFYearStat | Torrino_Foresta | 3 | 0.9787 | 0.983 | 1.0256 | 2 | 1.41 | 0.04
ionico_SA3 | Ionico Energy Quattro S.r.l. | SA3 | SA3 | Idroelettrico su condotta | https://goo.gl/maps/oUrbTsvygG9LHEfm7 | 250 |  | 1800 | SA3last24hTL | SA3MonthStat | SA3YearStat | SA3
|  | Condotta San Teodoro | CST |  |  | 359.3 |  | 95 | CSTlast24hTL | CSTMonthStat | CSTYearStat | San_Teodoro | 0.11 | 0.0954 | 0.016155 | 0 | 40 | 27 | 0.70711